SMT1121 - SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON (CRB)

| SMT Temel İşlevi: | - Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın mekanik genişlemesinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Bio uyumlu %100 silikondan imal edilmiş olmalı ve 18Fr çapında, 40cm uzunluğunda 2 adet 80ml'lik balondan oluşmalıdır. - Balonun daha rahat yerleştirilebilmesi için içine mandren yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır, ürün paketinin içerisinde ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de olmalıdır. - Her bir balon 20cc’lik enjektör ile şişirilmeye uygun line yapısına sahip olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Serviks indüksiyonlarında serviks olgunlaşmasını desteklemeli, doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmalıdır. - 12 saate kadar kullanıma uygun olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. - Peel - open paketleme ile paketlenmiş olmalıdır. |