| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, istenen miktarda ilaç ve sıvıların hastaya güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan medikal malzemeden olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şeffaf veya ışıktan korumalı seçeneği bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri | - Ürün ilaç temas yüzeyi polietilen veya PVC olmalıdır. - Ürün DEHP/Lateks içermemelidir. - Ürün minimum dolum hacmine sahip olmalıdır. - Ürün en az 150 cm uzunluğunda ve M/F line içermelidir. - Ürün uygulanabilecek tüm akış hızlarında güvenli kullanılabilmelidir. - Line'ın rengi, sıvının setten geçip havanın çıkışının gözlemlenmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. - Ürün non toksik, apirojenik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tekli paketlerde olmalıdır. |