|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Set en az 1000 ml hacime sahip olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Setin üzerinde ölçü işaretleri olmalıdır. 2. Setin feeding tüpe bağlandığı konnektör her çapta tüpe uygun olmalıdır. 3. Set serbest akış sağlamalı, üzerinde akış hızını ayarlayan klemp bulunmalıdır. 4. Setin kullanımı sırasında herhangi bir cihaza gerek duyulmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |