| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün herhangi bir nedenle ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Set şişe kapaklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set lateks ve DEHP içermemelidir. - Setin tüm şişe formlu ürünlere uygun şişe kapak konnektörü bulunmalıdır. - Sette askıyı ve taşımayı kolaylaştıran dayanıklı taşıma torbası olmalıdır. - Set pompadan ayrıldığında serbest akışı engelleyecek güvenlik valfi olmalıdır veya damlama haznesi ve setin bağlantısı arasında elle kapanan yuvarlak klemp (roller klemp) olmalıdır. - Damlama haznesi ve setin bağlantısı sehven olacak ayrılmalara karşı en az 2 bağlantı noktası ile güvenlik sağlamalıdır. - Setin pompaya yerleştirilmesinde kolaylık sağlayan tutma yeri olmalıdır. - Setin motor etrafında dolanmasını kolaylaştıran tutacak veya silikon askısı olmalıdır. - Set büküldüğünde eski halini tekrar alacak şekilde olmalıdır. - Setin alt yolunda koruyucu kapak olmalıdır. - Set hasta bilgisi etiketi içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Setleri sağlayacak olan yüklenici firma her 75 set için 1 adet sete uyumlu cihaz vermek zorundadır. - Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. |

SMT1129 ENTERAL POMPA SETİ, ŞİŞE KAPAKLI