
	SMT Temel İşlevi: 
	1. İntravenöz kan ve kan ürünleri uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 
3. Set DEHP ve lateks içermemelidir.

	Teknik Özellikleri
	4. Filtre muhafazası, filtrenin içyapısının görülebilmesini sağlayan polipropilen materyalinden yapılmış olmalıdır.
5. Set, en az 180 mikronluk mikroagregat filtresi, damla odacığı, luer-lock bağlantılarına uygun male konnektör ve standart uzunlukta bir hat içermelidir.
6. Filtrenin dış kabı, büyük pıhtıların üst kısımlarda toplanmasına olanak sağlayacak biçimde olmalıdır. 
7. Filtrenin dolum hacmi en az 20 ml olmalıdır. Filtre membran fonksiyonları bozulmadan kan süzebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	8. Kan verme setinin parçaları önceden birleştirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır.
9. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Setleri sağlayacak olan firma her 125 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. Cihazlar setler bitene kadar hastanede kullanılacaktır.
12. Cihazlar, birden fazla bölgeye ayrılmış illerde ilgi bölge içerisindeki hastaneler arasında devir yapılabilinecektir.
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