|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası postoperatif dönemde orta konkanın medializasyonunu sağlamalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tampon Poli vinil asetalden veya Poli vinil alkol yapılmış olmalıdır.
2. Tampon istenilen şekil ve ebatlarda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tampon kolay yerleştirilmesi için çift sıkıştırılmış ve yumuşak olmalıdır.
2. Tampon yüzeyi pürüzsüz ve lifsiz olmalıdır.
3. Tampon ipli olmalıdır.
4. Tampon ameliyat sonrası rahat çıkartılabilmeli ve dokulara yapışarak tekrar kanama yapmamalıdır.
5. Tampon bio uyumlu ve atravmatik olmalıdır.
6. Sıvı absorbe ettikten sonra nazal pasajı dolduracak, yeterli fiziksel baskı ve hemostazı sağlayacak nitelikte olmalıdır.
7. Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün, yayılım özelliği gösterebilmelidir.
8. Alerjik, toksik olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün gün ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içerisinde çift olup, çift katlı steril paketlerde olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında, tek kullanımlık olmalıdır.
 |