|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası postoperatif dönemde orta konkanın medializasyonunu sağlamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Tampon 100% Polyvinyl Alkolden üretilmiş olmalıdır. 2. Tamponun yapısında Methylene veya Crystine mavisi olmalıdır. 3. Tampon kullanıcının talep ettiği şekil ve ebatlarda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tampon kolay yerleştirilebilmesi için çift sıkıştırılmış ve yumuşak olmalıdır. 2. Tampon yüzeyi pürüzsüz ve lifsiz olmalıdır. 3. Tampon ipli olmalıdır. 4. Tampon ameliyat sonrası rahat çıkartılabilmeli ve dokulara yapışarak tekrar kanama yapmamalıdır. 5. Tampon antibakteriyel özellikte olmalıdır. 6. Tampon 7 güne kadar burunda kalabilmelidir. . 7. Tampon antibakteriyel özelliğinden dolayı bakteri oluşumunu engellemeli ve koku yapmamalıdır. 8. Tampon bio uyumlu ve atravmatik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Her pakette 2 adet tampon bulunmalıdır. |