# SMT1146-ADSORBTİF SİTAFEREZ KOLONU

| SMT Temel İşlevi: | - Ürün özellikle Ülseratif Kolit, Crohn ve oto-immün hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya uygun özelliklerde olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kolon erişkin ve pediatrik hastalar için etkin yüzey alanına sahip olmalıdır. - Kolon, kanda inflamasyona neden olan aktifleşmiş lökositleri (nötrofil, lenfosit, monosit ve trombosit) seçici adsorbsiyon yöntemi ile uzaklaştırmalıdır. - Ürün sulu veya kuru tip çalışma özelliğine sahip olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ekstrakorporeal volümü, erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. - Ürünle gerçekleştirilecek işlemler tamamen otolog olmalıdır. İşlem sırasında herhangi bir kan veya kan ürünleri replasmanına gerek kalmamalıdır. - Ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaş riski olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır ve steril paketlenmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. - Ürün adsorbtif sitaferez tüp setine ve setin kullanıldığı cihaza uygun olmalıdır. Bu nedenle kolon karşılığında tüp seti ve cihaz aynı firma tarafından sağlanmalıdır. |