SMT1146-ADSORBTİF SİTAFEREZ KOLONU
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün özellikle Ülseratif Kolit, Crohn ve oto-immün hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya uygun özelliklerde olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kolon erişkin ve pediatrik hastalar için etkin yüzey alanına sahip olmalıdır.
3. Kolon, kanda inflamasyona neden olan aktifleşmiş lökositleri (nötrofil, lenfosit, monosit ve trombosit) seçici adsorbsiyon yöntemi ile uzaklaştırmalıdır. 
4. Ürün sulu veya kuru tip çalışma özelliğine sahip olarak tasarlanmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ekstrakorporeal volümü, erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürünle gerçekleştirilecek işlemler tamamen otolog olmalıdır. İşlem sırasında herhangi bir kan veya kan ürünleri replasmanına gerek kalmamalıdır.
7. Ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaş riski olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık olmalıdır ve steril paketlenmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
9.  Ürün adsorbtif sitaferez tüp setine ve setin kullanıldığı cihaza uygun olmalıdır. Bu nedenle kolon karşılığında tüp seti ve cihaz aynı firma tarafından sağlanmalıdır.




