| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün mesane içine girilip drenaj veya yıkama amacı ile bir idrar toplama sistemine bağlanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün düz uçlu ve tieman uçlu çeşitleri olmalıdır. - Düz uçlu olan çeşidi tıbbi PVC ve kauçuk malzemeden, tiemann uçlu olanları tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır. - Ürünün 6-24F aralığında seçenekleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün en az 40 cm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün non toksik ve apirojenik özellikte olmalıdır. - Ürün büküldüğünde kırılmayan, kanamaya neden olmayan sertlikte ve esneklikte olmalıdır. - Ürünle rotasyonel hareketler rahatlıkla yapılabilir özellikte olmalıdır. - Ürünün uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır. - Ürünün, boyutunun tanımlanmasını sağlayan renk kodlu konnektörü olmalıdır. - Ürünün konnektörü kolay yerleştirmeyi sağlayıcı sertlikte olmalıdır. - Ürünün konnektör konik şekilde olmalı, çam uçlu ve idrar torbasına ile uyumlu olmalıdır. - Ürün şeffaf olmalıdır. - Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır. - Ürün oral ve nazal kullanıma da uyumlu olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |