|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, mesane kateterizasyonu yapmadan idrarı torbaya toplamak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün silikon veya lateksten yapılmış olmalıdır.
2. Ürün 20-40 mm aralığında ebatlara sahip olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün nontoksik ve antialerjik olmalıdır
2. Ürünün cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı ya da yapışkan şeridi olmalıdır.
3. Ürünün yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememelidir.
4. Ürünün yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmelidir.
5. Ürün ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır.
6. Ürünün yapışkan şeriti elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemelidir.
7. Ürünün uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı ve kıvrılıp kırılmamalıdır.
8. Ürünün uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |