|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Materyali fluoroplastikten imal edilmiş olmalıdır. 2. İç çapı 1,14(±%10)mm, dış çapı 2,4(±%10)mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Paslanmaz çelikten teli olmalıdır ve tel uzunluğu yeteri kadar olmalıdır. 2. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır. 3. Bio uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |