|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak için kullanılacaktır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ham maddesi silikon, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
2. T şeklinde olmalıdır.
3. Tüpün iç çapı 1.14 ± 0.1 mm, T' nin şaft (dikey) uzunluğu 12.0 ± 0.1 mm T'nin ayaklarının yatay uzunluğu toplam 9.8 ± 0.1 mm olmalıdır.
4. Ürünün ayakları yumuşak olmalı ve kolay uygulanabilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Cerrahi kolaylık ve cerrahi sonrası takip için renkli olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
 |