| ## SMT Temel İşlevi: | - Prob, uyumlu monitör ile kullanılarak, sürekli ScvO2 (Santral Venöz oksijen saturasyonu) ölçümü yapabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Prob, standart CVP kateterler ile kullanıma uygun olmalıdır. - Prop, standart CVP kateterlerin distal lümeni üzerinden takılabilmeli böylece ayrı bir katetere gerek kalmadan hastada kullanılan CVP kateter üzerinde sürekli Scvo2 ölçümü yapılabilmelidir - Prop üzerinde CVP katetere bağlantı için luerlock bağlantılı Y port bulunmalıdır. - Probun 30 cm, 31 cm, 32cm, 33cm, 34cm, 35cm, 36cm, 37cm, 38cm, 46cm, 47cm, 48cm gibi farklı uzunlukta çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Modül, uyumlu monitöre takıldığında ScvO2 (Sürekli santral venöz oksijen saturasyonu), DO2 (Oksijen Sunumu), VO2 (oksijen tüketimi) ölçümünü yapabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. |