SMT1220-ADSORBTİF SİTAFEREZ TÜP SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Ürün özellikle Ülseratif Kolit, Crohn ve oto-immün hastalıklarının tedavisinde adsorbtif sitaferez kolonu ile birlikte kullanılmaya uygun özelliklerde olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Setin içerisinde; arter-ven seti ve filtre basınç sensörleri bulunmalıdır ve bunlar farklı renk kodlu olmalıdır. - Set ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin veya ACD-A solüsyonu kullanılabilmesi için uygun yapıda olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Adsorbtif sitaferez kolonu ile uyumlu olmalıdır. - Tüp setinin ekstrakorporeal volümü, erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. - Ürün pediatrik ve yetişkin hastalar için uygun çalışma düzenine sahip olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kullanılacak tüp setleri adsorbtif sitaferez kolonuyla ve cihaz ile uyumlu olmalıdır. Kolona uygun set ve cihaz firma tarafından tedarik edilmelidir. - Tüp setleri steril paketlenmiş olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. |