SMT1221-IG AFEREZ FİLTRESİ

| SMT Temel İşlevi: | - Fraksinatör plazma içerisindeki Ig’lerin (IMMUNGLOBULIN G’LERİN) uzaklaştırılması için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Fraksinatör yetişkin ve pediatrik hastalar için uygun yüzey alanına sahip olmalıdır. - Filtre kuru veya ıslak tip olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Fraksinatör membranı biyo-uyumludur, minimal reaksiyon (alerjik vb) riski içermelidir ve hastada sedasyona ihtiyaç kalmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Fraksinatör plazma ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır ve bu husus kullanma talimatında açık olarak belirtilmelidir. - Filtreler steril paketlenmiş olmalıdır ve sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Cihaz ve set bütünlüğü sağlanabilmesi açısından hepsi aynı firmadan temin edilmelidir. - Filtre karşılığında; filtreye uygun set ve cihaz firma tarafından kuruma bırakılmalıdır. - Bırakılacak cihazın özellikleri şu şekilde olmalıdır. - Cihaz, renkli ve kolay görülebilir bir ekrana sahip olmalı ve ekran basınç durumunu; hasta raporlarını renkli grafiklerle gösterebilmelidir. - Cihaz, ven ve arter basıncı, hava dedektörü ve sıvı askıları, vb. için görsel ve işitsel kullanıcı alarmlarına sahip olmalıdır. - Cihaz da 10-60 ml arasında istenilen tipte şırınga ile çalışan bir heparin pompası bulunmalıdır. - Cihaz ekranında set kurulumu ayrıntılı ve şematik olarak gösterilmelidir. - Cihaz otomatik olarak prime işlemini yapabilmelidir. |