SMT1230- DERİ BENZERİ, SENTETİK/HAYVAN KAYNAKLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, 2° yüzeysel, 2° derin ve 3° yanık bölgeleriyle karışık haldeki 2° yanıkların, split-graft donör bölgelerinin ve yüzeysel cilt yanıklarının tedavisinde, kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün hayvansal bir katkı maddesi içeren sentetik veya tamamen sentetik yapıda olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ebatlarda olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, epitelizasyon oluşmasını hızlandırmalıdır.
5. Ürün, emilebilen veya yaradan ayrılabilen, mikro gözenekli ve alloplastik özellikte veya emilmeyip kendinden yapışma özelliği ile dokuya yapışabilip iyileştikçe kendiliğinden kuruyup düşen sentetik bir deri benzeri olmalıdır.
6. Ürün, doğal epitelyumu taklit eden tamamen sentetik bir yapıda olmalıdır.
7. Ürün, yanık bölgesi üzerine tamamen ve hemen uyum sağlamalıdır. Vücudun anatomik olarak zor olan bütün bölgelerinde, eklem alanlarını içeren veya yüz mimiğini etkileyen yüz bölgelerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
8. Ürün, emilebilir ürünlerde uygulandıktan kısa bir süre sonra yara bölgesine yapışarak kayma ya da yerinden çıkma riski ortadan kalkmalıdır. 
9. Ürün, emilebilir ürünlerde iyileşmenin sonunda ürünü yara üzerinden çıkartmaya gerek kalmamalı, ürün vücut tarafından tamamen emilebilir olmalıdır. 
10. Ürün yüksek derecede O₂ ve su buharı geçirgenliğine sahip olmalıdır.
11. Ürün, skar oluşumunu azaltabilmelidir.
12. Ürün, ince profilli ve esnek olmalıdır. 
13. Ürün ağrı oluşumunu önemli ölçüde azaltmalıdır.
14.  Ürün, toksik etki veya doku iritasyonuna neden olmamalıdır. 
15.  Ürün, yanık etrafındaki sağlıklı dokuya zarar vermemelidir.

	Genel Hükümler:

	16. Ürün steril pakette ve tek kullanımlık olmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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