|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Drenaj torbası vücutta biriken sıvıların boşaltılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Drenaj torbası en az 500 ml olmalıdır. 2. Drenaj torbası hortum uzunluğu 40-90(±10)cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Drenaj torbasının konnektör bağlantısı kıvrılma ve bükülmelere karşı dirençli yumuşak silikon tüplü yapıda olmalı ve drenaj kateterine veya setin drenaj bağlantısına doğrudan bağlamaya uygun luer-lock uç yapısında olmalıdır. 2. Boşaltma valfi döndürülerek ya da sağa sola iterek kolayca açılıp kapanabilmeli veya drenaj seti üzerinde klempli boşaltma hattına sahip olmalı ve hızlı boşaltma yapabilmelidir. 3. Sıvı miktarını gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır. 4. Drenaj torbasının askı bağlantıları veya yan delikleri olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. |