| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır. - Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır. - Kurumun talebine göre farklı ebatları bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Vücut içinde bırakılabilir olmalı ve alerjik olmamalıdır. - Kullanılan alanda tortu ve kalıntı bırakmamalıdır. - Eldiven ve cerrahi el aletlerine yapışmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |