|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır.
2. Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır.
3. Kurumun talebine göre farklı ebatları bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Vücut içinde bırakılabilir olmalı ve alerjik olmamalıdır.
2. Kullanılan alanda tortu ve kalıntı bırakmamalıdır.
3. Eldiven ve cerrahi el aletlerine yapışmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |