| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün anal bölgede hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün en az %95 jelatin içermelidir. - Ürün silindirik yapıda 8(±0,5)cm x 3(±0,5)cm boyutlarında ve ortasında bir delik bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır. - Ürün kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır - Ürün ameliyat bölgesinden 4-8 hafta içerisinde tamamen eriyebilmelidir. - Ürün 3- 6 hafta içerisinde absorbe olup, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşip, tamamen emilebilir olmalıdır. - Ürün kendi ağırlığının en az 40 katı kadar sıvıyı absorbe edebilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |