	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün sadece yanık hastalarında kontrollü eskarektomi için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
· 15° 14mm
· 45° 14mm
· 45° 8mm’lik ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün jet hızı kazandırılmış salin solüsyonu teknolojisi ile çalışmalıdır.
4. Ürün doku eksizyonunda handpiece'in ucu dokuya paralel olarak tutulduğunda eksizyon ve aspirasyon gerçekleştirmelidir. 
5. Ürün dokuya maksimum paralelizasyon daha agresif bir doku eksizyonu sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünün kullanılabilmesi için gerekli tüm ekipman ve güç konsolu, ürün tükenene kadar kullanan hastanelere bırakılmalıdır.
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