| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün sadece yanık hastalarında kontrollü eskarektomi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - 15° 14mm - 45° 14mm - 45° 8mm’lik ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün jet hızı kazandırılmış salin solüsyonu teknolojisi ile çalışmalıdır. - Ürün doku eksizyonunda handpiece'in ucu dokuya paralel olarak tutulduğunda eksizyon ve aspirasyon gerçekleştirmelidir. - Ürün dokuya maksimum paralelizasyon daha agresif bir doku eksizyonu sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünün kullanılabilmesi için gerekli tüm ekipman ve güç konsolu, ürün tükenene kadar kullanan hastanelere bırakılmalıdır. |

SMT1254 HİDROCERRAHİ EL ALETİ UCU°