| ## SMT Temel İşlevi: | - Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Torba boyutları 40-100 mm aralığında olmalıdır. - Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet silikondan imal edilmiş klips olmalıdır veya torbanın kendi üzerinde birleşik halde güvenlik bandı ve kapama sistemi ile özel boşaltılabilir sisteme sahip olmalıdır. - Kolostomi torbası şeffaf veya opak olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Torbanın bağlantı halkası adaptöre sıkıca oturmalıdır. - Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır. - Esnek elastik ve bükülebilir olmalıdır. - Torbalar, gaita birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır. - Suya dayanıklı olmalıdır. - Torbanın yapısı ses, koku, sıcaklık ve soğukluk hissini minumum indirme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |