|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün laparoskopik ameliyatlar sırasında enfekte veya şüpheli dokuların, organların veya safra kesesi taşlarının çıkartılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün şaftı 5-10-12-15mm çapında olmalıdır. 2. Ürün torba hacmi;  * 0-250 ml arası küçük, * 251-750 ml arası orta, * 751-1500 ml arası büyük, * 1500 ml üstü ekstra büyük olarak tanımlanır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 2. Ürünün kanül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır. 3. Ürünün kanül kısmının içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaftı olan veya şaftız doğrudan dışarı itilebilen tipleri olmalıdır. 4. Ürünün ağız çapı en az 5 cm, derinliği en az 14 cm olmalıdır. 5. Ürünün iç şaftı veya kanül itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak veya ağzındaki nitinol tel sayesinde doğrudan açılabilmelidir. 6. Ürünün iç şaftı arkasında bulunan ip veya ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli veya şafta bağlı olmayan otomatik açılan torbanın ağzı büzülebilmelidir. 7. Ürünün iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı veya işaret olmalıdır. 8. Ürünün spesimen torbası şeffaf olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |