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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kemik iliği hücrelerinin invitro işlemlenmesi ve deplesyon işlemleri gerçekleştirilebilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Sistem içerisinde her biri minimum 2000ml hücre ve kan alacak kapasitede olan iki adet transfer torba veya resirkülasyona olanak veren 3000ml’ye kadar kemik iliği tutmaya uygun tek bir torba bulunmalıdır.
3. Sistem iki transfer torbadan oluşuyorsa dahili hortum sistemi ile birbirine bağlı olmalıdır.
4. Bağlantı hortumları üzerinde klemp bulunmalıdır.
5. Sistem iki transfer torbadan oluşuyor ise her bir transfer torba üzerinde iki girişi olan bağlantı hattı olmalı veya tek torbadan oluşuyor ise alış ve dönüş bağlantısı bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Setlerin bağlantı bölümleri kontaminasyona izin vermemelidir. 
7. Setler işlem sırasında çatlamaya veya sızıntıya elverişli olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Sistem tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. Setler hastanelerde kullanılan cihazlara uyumlu olmalıdır veya sete uygun cihaz firma tarafından hastane kullanımına bırakılmalıdır.




