  SMT1343- PERKÜTAN BESLENME TÜPÜ VE GASTROSTOMİ KATETERİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda, beslenmenin sağlanması için mideye girilerek beslenmenin yapılmasına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün poliüretan veya silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
3. Ürün içeriğinde;
· 1 adet beslenme tüpü 10F-24F arasında
· 11numara bistüri
· Konnektör
· Bağlantı ipi
· Klemp
· 1adet sabitleme için disk
· Seldinger iğne 
· Kelepçe 


	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
5. Ürünün ölçekli derinlik işareti olmalıdır. 
6. Ürünün ucu yuvarlatılmış olmalıdır.  
7. Ürünün uç kısmı kapalı ya da açık uçlu olmalıdır.
8. Ürünlerinin akışını temin etmek amacıyla yan taraftan 2 delik (±1) olmalıdır.
9. Ürünün giriş kısmı en az 1 girişli olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
10. Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır veya ürün komple radyopak olmalıdır. Kit, çekme tekniğiyle yerleştirmeye uygun olmalıdır.
11. Sabitleyici 360° derece dönebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Ürün orijinal ambalajı, üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.




