| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün sağlık tesisinde merkezi sistem, oksijen tüpü ve ambu gibi cihazlarla hastaya medikal oksijen gazı verirken kuruluğun önlenmesi ve verilen havanın %100 nemlendirilmesi amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürününen az 500 ml en fazla 1000 ml çeşitleri olmalıdır. - Ürün yumuşak, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün paketi içinde adaptör ve kapalı steril su birlikte verilmelidir - Ürün paketi içerisinde bulunan tüm malzemeler aynı marka olmalıdır. - Ürün tamamı ile kapalı sistem olmalıdır. - Ürün adaptörü ile direk olarak O₂hattına bağlanabilmeli, tam oturmalı ve su sızdırmamalıdır. - Ürün düşük akışta yüksek nemlendirme yapılmasına uygun olmalıdır. - Ürün endotoksin içermeyen, non-pirojenic enjeksiyonluk su içermelidir. - Ürün O₂ terapisinde kullanıma uygun olmalıdır. - Steril su kapalı bir sistem olmalıdır. - Ürünün hacimleri şişe üzerinde yazılı olmalıdır. - Ürün şişeleri koku yapmayan plastikten imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |