|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün irrigasyon, drenaj veya beslenme sağlamak amaçlı kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün, poliüretan PVC veya kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünün 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 numara çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün üniversal renk kodlarına sahip olmalıdır.
2. Ürün dokuya zarar vermemeli ve kolay bükülüp katlanmalıdır.
3. Ürünün ucu düz olmalı ve üzerinde en az dört adet eliptik göz bulunmalıdır.
4. Ürünün radyo opak çizgileri olmalıdır.
5. Uzunluğu en az 120 cm olmalı ve tüp üzerinde uygun seviyelerde ölçüm çizgileri bulunmalıdır.
6. Ürünün konnektörü funnel(huni) şeklinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |