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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ameliyathane ortamında kemik iliğinden toplanan mononükleer hücreleri steril olarak bir torbada toplamayı ve filtreleme görevini yerine getirebilmelidir. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kitte, en az aşağıdaki parçalar bulunmalıdır:
a. 1 adet en az 1200 ml toplama torbası
b. 1 adet filtre seti (850,500 ve 200 mikronluk filtreler)
c. 3 adet 500ml-600 ml transfer torbası
d. 1 adet en az 2000 ml transfer torbası
e. 1 adet adaptör
3. Her bir transfer torbasında giriş çıkış portu, bakteriyel kontaminasyonu önlemek amacı ile enjeksiyon giriş klemp sistemi olmalıdır.
4. Toplama torbasının üzerinde askı yeri veya üç yollu musluk bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Kiti oluşturan toplama torbası, filtreler ve transfer torbaları birbirinden ayrı ve birleşme uçları kapalı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi, ürünün hangi maddeden üretildiği ve sterilizasyon metodu yazılı olmalıdır.
7. Ürünün sorunsuz kullanılabilmesi için gerekli olan tüm malzemeler firma tarafından ürünle birlikte eksiksiz olarak kuruma teslim edilmelidir. 



