SMT1376 VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Toplama kabının hacmi 500±200ml olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 


	3. Toplama kabı içeriği toplanan sıvıyı, jelleştirip hareket etmesini engelleyecek özellikte olmalıdır ve toplanan madde dağılmamalıdır.
4. Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen filtre bulunmalıdır.
5. Toplama kabı içeriği olan atık maddeler dışarıya sızmamalı ve geri akımı olmamalıdır.
6. Toplama kabı, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılamayan, açık bir ucu bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Toplama seti kapama setinden gelen yumuşak bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu ve kolaylıkla takılabilir olmalıdır.
8. Toplama kabı içini gösterecek şekilde şeffaf ve renksiz olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Toplama kabı tek kullanımlık ve orjinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB ve LOT bilgisi olmalıdır.
11. Ürün birlikte kullanılacağı terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler ile aynı marka olmalıdır.
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