| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün negatif basınç yardımıyla yara kapama tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Toplama kabının hacmi 500±300ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Toplama kabı içeriği toplanan sıvıyı, jelleştirip hareket etmesini engelleyecek özellikte olmalıdır ve toplanan madde dağılmamalıdır. - Toplama setinin terapi ünitesinin negatif basıncı ilettiği yerde, dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen filtre bulunmalıdır. - Toplama kabı içeriği olan atık maddeler dışarıya sızmamalı ve geri akımı olmamalıdır. - Toplama kabı, diğer hastalara ve sağlık profesyonellerine enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçme amacıyla hiçbir şekilde açılamayan, açık bir ucu bulunmayan ve kırılmaya dayanıklı özellikte olmalıdır. - Toplama seti kapama setinden gelen yumuşak bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu ve kolaylıkla takılabilir olmalıdır. - Toplama kabı içini gösterecek şekilde şeffaf ve renksiz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Toplama kabı tek kullanımlık ve orjinal ambalajında olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB ve LOT bilgisi olmalıdır. - Ürün birlikte kullanılacağı terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler ile aynı marka olmalıdır. |