|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Dren bazı hastalıkların teşhisi için veya yapılan ameliyatlar sonrasında hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olmak için veya operasyon bölgesinde oluşan iltihabın drene edilmesi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Dren in 10-30F arası boyutlarda seçenekleri olmalıdır. 2. Dren uzunluğu 100 cm (± 20) cm ve boyutunda olmalıdır. 3. Ürünün çeşitli ebatları olmalı ve kurum isteğine göre teslim edilmelidir. 4. Medikal grade silikondan üretilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Dren de travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık veya kapalı distal ucu olmalıdır. 2. Drenaj torbası ile drenler birbirine uyumlu olmalı veya uyumu sağlayacak konnektör verilmelidir. 3. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik veya akışa izin verecek 4 adet kanal olmalıdır. 4. Dren üzerinde radyo opak işaretler olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. |