|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Tek kanalikül, entubasyonuna imkan verecek, oküler yüzeye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Silikon tüpün kalınlığı 0,64mm olmalıdır.
2. Silikon tüpün uzunluğu en az 20mm olmalıdır.
3. Tüpün punktuma oturan plağı 2mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tıkaç mekanizması ile punktum düzeyinde stabil kalabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |