| ## SMT Temel İşlevi: | - Tek kanalikül, entubasyonuna imkan verecek, oküler yüzeye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Silikon tüpün kalınlığı 0,64mm olmalıdır. - Silikon tüpün uzunluğu en az 20mm olmalıdır. - Tüpün punktuma oturan plağı 2mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tıkaç mekanizması ile punktum düzeyinde stabil kalabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |