| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastanede kullanılan diode lazer ile uyumlu olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lazer Probunun fiber optik kablosu en az 2m uzunluğunda esnek yapıda olmalıdır. - Lazer Probunun ucu paslanmaz metal veya titanyum alaşımlı bir malzemeden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lazer Probunun fiber optik kablosunun içinden geçen lazer ışını görülebilmelidir veya siyah fiber optik kablosuna sahip olmalıdır. - Fiber optik kabloda kırılma olduğunda dışarıdan bakılarak anlaşılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Lazer Probları tek kullanımlık olmalıdır. |