SMT1431 SPATULA, ROLLER, ELEVATOR

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün 45º açılı olmalıdır. Açıdan sonra en az 10 mm ölçüsünde olmalıdır.
3. Pürüzsüz yassı künt kenarlara sahip olmalıdır. Uç kısmı düz olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Göz yüzeyinde kornea epiteli altında veya içinde rahat ve güvenli manipülasyona izin vermelidir.


	Genel Hükümler:

	5. Tek steril paket içerisinde olmalıdır.
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