| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 45º açılı olmalıdır. Açıdan sonra en az 10 mm ölçüsünde olmalıdır. - Pürüzsüz yassı künt kenarlara sahip olmalıdır. Uç kısmı düz olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Göz yüzeyinde kornea epiteli altında veya içinde rahat ve güvenli manipülasyona izin vermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek steril paket içerisinde olmalıdır. |