| ## SMT Temel İşlevi: | - Klinikte bulunan fako elciği ile uyumlu olmalı, fragmantasyon yapabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İğne çapı 20G, 23G ve 25G olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: |  |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün tek kullanımlık steril veya çok kullanımlık nonsteril tipleri olmalıdır. - Hastane demirbaşında kayıtlı olan kombine cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. - Kombine vitrektomi cihazı üretici firma tarafından üretilmemiş fragmatom ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı teklif veren firma karşılayacaktır. |