| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesisinde bulunan endolazer cihazı ile uyumlu ve/veya sağlık tesisinde bulunan kombine vitrektomi/ Kombine vitrektomi cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Prob 20, 23, 25, 27,25+, 27+ Gauge kalınlığında çeşitleri olmalıdır. - Probla trokardan göz içine girmeli ve düz, eğik, kıvrılabilir, esnek ve ışıklı veya ışıksız şekilde çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Herhangi bir ara ataçmana ihtiyaç duymadan, direkt olarak cihaza bağlanabilmelidir. - Elcik bölümünde renk kodu veya ürün çapı belirtilen bir ibare olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril, medikal ambalajda olmalıdır. - Vitrektomi/Kombine vitrektomi cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer lazer prob ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır. |