|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Keratoprotezin çapı 7-10 mm ve derinliği 1.5-3.0 mm arasında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Periferik bölgesinde göze sütur ile fiksasyon için uygun kısımlar olmalıdır.
2. Göz içini görüntülemeye uygun saydamlıkta olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** |  |