|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kanül yassı veya yuvarlak uçlu veya yuvarlak uca doğru incelen uçlu olmalı ve 20-27 G arasında olmalıdır. 2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kanüller renk kodlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. |