|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kanül yassı uçlu, ucundan 3-11 mm’lik bölümü 35 veya 45 derece açılı olmalıdır. 2. Ürün 25G veya 27G veya 30G ölçülerinde olmalıdır. 3. Ürünün uç kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Renk kodlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |