|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ucu metal, çentikli veya düz olmalıdır.
2. Ürün 20G veya 23G veya 25G veya 27G ölçülerinde olmalıdır.
3. Kanüller 4 -6mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Silikon hortumu kanül ucuna çıkmayacak şekilde bağlanmış olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında steril olmalıdır.
 |