| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalemler her türlü cilt üzerinde işaretleme yapabilmeli, kolay kurumalı ve cilde herhangi bir zarar vermemelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kalem ucu kalın, ince veya aynı kalem üstünde her iki uç özelliği bulunmalı ve sert olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Drape üzerine yazabilen özellikte olmalıdır. - Uygulama yerinde dağılma yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tekli steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır. |