| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, torakolomber bölgede kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, MR uyumlu olmalıdır. - Sistem dizaynı anterior yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, her iki rod arasında bağlantı kuracak şekilde her iki roda sabitlenebilmelidir. - Ürün, rodların paralel kenar hareketini ve rotasyonunu engellemelidir. - Ürün, açılandırılabilecek şekilde hareketli olmalıdır. - Ürün, uygun açı verildikten sonra sabitlenebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. |