|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Katarakt cerrahisi sırasında kolaylıkla dairesel devamlı kapsüloreksis yapılmasına olanak sağlamalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 23- 30 Gauge arası kalınlığında olmalıdır.
2. 16 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Eğimden uca olan uzunluğu 8,5 mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ucu delici ve irrigasyon yapan açıklığı olmalıdır.
2. Ucu 90° açılı ve 90° döndürülmüş veya keskin tip olmalıdır.
3. Açılı bölümü kesici olmamalı; ön kapsülü flep şeklinde kaldırıp kapsülü parçalamadan kapsüloreksis yapmaya elverişli olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 3. Steril ambalajda olmalıdır. |