| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Düz ve kıvrık uçlu modelleri olmalıdır. - Uç yapıları tekli veya çift yapılı olmalıdır. - Ürün kablo girişi çift veya blok tek girişli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kliniklerindeki cihazlara uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orjinal ambalajında ve steril olmalıdır. |