|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dilatatör ucu 00-0 derece Bowman kanülü ile uyumlu 20-25 mm uzunluğunda paslanmaz çelik, prob kısmı 0. 60-0. 70 mm çapında 40-50mm uzunluğunda paslanmaz çelik olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |