|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Dilatatör ucu 00-0 derece Bowman kanülü ile uyumlu 20-25 mm uzunluğunda paslanmaz çelik, prob kısmı 0. 60-0. 70 mm çapında 40-50mm uzunluğunda paslanmaz çelik olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |